様式第1号(第3条関係)

年　　月　　日

浜田市長　　　　　殿

申請人住所

施設所有者

氏名　　　　　　　　　　印

請書

| 施設の所在地 | 町 番地 |
| --- | --- |
| 施設の名称 |  |
| 施設管理責任者 | 印 |

上記施設にかかる貯水槽以下の申請に当たっては、浜田市長の指示する下記許可条件を遵守します

記

(貯水槽以下装置の技術基準)

1	　貯水槽以下の装置(以下「貯水槽以下装置」という。)は給水装置の構造及び材質に関する水道法及び水道法施行令に定める基準に適合していること。

(貯水槽以下装置の管理責任)

2	　貯水槽以下装置は、水道法(昭和32年6月法律第177号)でいう給水装置ではないので、貯水槽以下装置及びそれにより供給される水の水質等の管理は、管理責任者が責任をもって行うこと。

3	　前項の管理責任を果すため、漏水防止、修繕工事及び水質管理等については、事故発生時における対策、修繕工事を行う者の指定等具体的な対策を設けること。

申請者が指定する浜田市水道事業指定工事業者

住所

氏名 印

当店(当社)は前記申請施設内で発生する給水事故について、責任をもって対処することをお請けします。

4　貯水槽以下装置の飲料水の供給条件(料金・維持管理等)を施設使用者に周知納得させること。

5	　受水貯水槽流入口に至るまでの給水装置には、浜田市長がメーター(以下「親メーター」という。)を設置する。

6	　貯水槽以下装置に各戸がメーター(以下「子メーター」という。)を設置する場合は、管理者の指定するメーターを設置するものとする。なお、検定期限の満了及び故障の場合は取り替えるものとする。

7	　給水料金は、親メーターの指示水量により計算して施設管理責任者に請求し、施設管理責任者は、各戸から分割徴収し、まとめて浜田市長に納入するものとする。なお、親メーターの指示水量が子メーターの指示水量の総和を超える場合は、その差水量分の料金は、貯水槽以下装置の中で使用されたものとみなす。

8	　貯水槽以下装置に関する下記の事項に異動又は変更を生じたときは、浜田市長に届出ること。

(1)　貯水槽以下装置の施設状態及び所有権

(2)　貯水槽以下装置の施設管理責任者及び指定工事業者

(3)　貯水槽以下装置の新設、増設、変更工事

9	　浜田市水道給水条例及び同施行規則の改正その他取扱基準について変更のあった場合は、この許可条件を改正することができる。また、申請者がこの許可条件を履行しないときは許可を取り消すことがある。

10　上記許可条件のうち、各戸の使用者の利害に直接関係ある事項は、申請者において各戸の使用者に周知徹底させること。なお、各戸の使用者においてこの許可条件につき、問題を生じたときは、申請者の責任において解決すること。

11　(添付図面及び書類)

(1)　団地又は集合住宅の全体平面図

(2)　施設の平面図

(3)　貯水槽の構造及び配管図

(4)　ポンプ、電気関係図面

(5)　飲料水供給条件に関する各戸使用者との覚書(協定)様式

(6)　その他浜田市長が必要と認める書類